АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.04.2020   № 16

с. Поды

Об оснащении территорий общего пользования

муниципального образования «Петровский сельсовет»

первичными средствами тушения пожаров и

противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области и в целях оснащения территорий общего пользования в муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Администрация  Петровского сельсовета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования, расположенных в границах муниципального образования «Петровский сельсовет» (Приложение 1), и средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам  (Приложение 2).

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на информационном сайте Администрации Петровского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Петровского сельсовета

Хомутовского района                                                Г.А.Баранов

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Петровского сельсовета 
от 16.04. 2020 г. №16

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для

территорий общего пользования, расположенных в границах

муниципального образования «Петровский сельсовет»

| № п/п | Защищаемая открытая территория | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мотопомпа | пожарный щит с инвентарем ЩП-В | лесные ранцевые огнетушители |
| 1 | площади, улицы, проезды | 100000 м2. | - | 2 | - |
| 2 | парки, сады | 100000 м2 | - | 2 | - |
| 3 | водоемы | 1000 м2 | - | 3* | - |
| 4 | другие объекты | 100000 м2 | - | 1 | - |
| 5 | открытая территория общего пользования вокруг села | - | - | - | 4 |

* - в летний период года

Приложение 2
к Постановлению Администрации 
Петровского сельсовета
от 16.04. 2020 г. №16

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м., лопата | Бочка с водой 0,2 куб.м и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | Здание | 2 | - | 1* | - |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 2 | - | - | - |
| 3 | Сараи, бани, хозяйственные постройки | Группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |
| 4 | Открытые территории общего пользования | 100х100 кв. м. | - | 1 | 1* | - |

* - в летний период года